#### Общество с ограниченной ответственностью

«Статус»

УТВЕРЖДАЮ

«____»___________ 20___г.

Генеральный директор

ООО «Статус»

_________ Копаница Ю.А.

Противопожарный режим

в ООО «Статус»

Противопожарный режим в ООО «Статус» разработан на основе Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03),утвержденных Приказом МЧС России от 18 июня 2003 г. N 313.

I.Общие требования

1.1. Работники ООО «Статус» обязаны знать и соблюдать все требования противопожарного режима.

1.2. Ответственность за обеспечение мер пожарной безопасности несёт руководитель.

1.3. Все сотрудники должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, проводимого раз в полгода.

1.4 Руководитель - ответственный за противопожарное состояние проводит противопожарный инструктаж со всеми вновь поступающими на работу, затем повторные инструктажи каждые полгода.

1.5. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности в зависимости от характера нарушений и последствий несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и правилами внутреннего распорядка.

II. Содержание помещений и оборудования

2.1. К зданию должен быть обеспечен свободный подъезд. Территория, прилегающая к зданию должна содержаться в надлежащей чистоте. Для мелкого мусора предусмотрены урны, для крупного мусора во внутреннем дворе здания установлены мусорные баки.

2.2.	В осеннее время опавшая листва должна своевременно убираться и утилизироваться.

2.3.	Территория ежедневно убирается обслуживающим персоналом здания. Мусор вывозится и утилизируется.

2.4. Все помещения ООО «Статус»  должны быть оборудованы автоматической сигнализацией.

2.5. Противопожарные системы помещений должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии.

  - Раз в квартал должно проводиться техническое обслуживание автоматической системы пожарной сигнализации и пожаротушения.

  - Во всех помещениях должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона пожарной охраны.

  - Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию и открыванию дверей и изменять направление открывания дверей.

  - Запрещается загромождать входы в помещения мебелью и оборудованием.

  - Коридоры, тамбуры, проходы к средствам тушения и электрическим приборам должны быть свободными.

  - Рабочие места и оборудование должны ежедневно убираться от мусора и пыли.

  - Оборудование должно содержаться в исправном состоянии, обо всех неисправностях работники срочно должны ставить в известность руководителя.

  - Запрещается курить в помещениях ООО «Статус».

  - Для курения должны использоваться специально отведенные места.

III. Электроустановки, электропроводка и освещение

3.1. Электропроводка и освещение должны быть в исправном состоянии.

3.2. Запрещается пользоваться поврежденными розетками и другими электроустановочными изделиями.

  - Запрещается пользоваться  электроплитами, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок, использовать самодельные электронагревательные приборы.

  - Замена электрических ламп в помещения должна производиться обслуживающим персоналом, имеющим на то специальное разрешение.

  - Ремонт и обслуживание электроустановок в ООО «Статус» осуществляет подготовленный электротехнический, подчиненный ответственный за электрохозяйство; персонал должен иметь в зависимости от специфики своей работы, группу по электробезопасности от II до V.

  - Электропроводка должна быть защищена специальным коробом.

  - Все работники ООО «Статус» должны знать о месторасположении силовых щитов; в случае необходимости работники должны уметь отключить автоматический силовой щит.

  - По окончании рабочего времени все электроприборы в помещениях должны быть обесточены, если это не предусмотрено их функциональным назначением и требованиями инструкции по эксплуатации.

IV. Обеспечение безопасности людей в случае возникновении пожара

4.1 На стене помещений ООО «Статус» должен быть расположен план эвакуации.

4.2 Все сотрудники должны знать месторасположение средств пожаротушения и уметь ими пользоваться.

4.3 Каждый сотрудник, обнаруживший пожар или признак горения обязан:

а) немедленно сообщить об этом по телефону 01, назвать адрес объекта, место возникновения пожара, свою фамилию.

б) сообщить о пожаре руководителю, службе охраны и управляющей компании.

в) принять меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранению материальных ценностей

г) обесточить оборудование

4.4. Руководитель предприятия или лицо, выполняющее его обязанности должен:

а) в случае угрозы жизни людей организовать их спасение;

б) при необходимости отключить электроэнергию;

в) прекратить все работы, не связанные с тушением пожара;

г) организовать встречу подразделений пожарной охраны;

д) сообщить о пожаре управляющей компании;

V. Действия работников при обнаружении пожара:

5.1. Каждый работник,  при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.) должен:

1) незамедлительно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

2) принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей

5.2. Ответственная за противопожарное состояние помещений ООО «Статус» коммерческий директор Чивилева Н.В., уполномоченная распоряжаться имуществом, назначенная ответственной за обеспечение пожарной безопасности, по прибытии к месту пожара должна:

1) сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, поставить в известность руководство и дежурные службы объекта;

2) в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, используя для этого имеющиеся силы и средства;

3) проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре);

4) при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

5) прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

6) удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

7) осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;

8) обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

9) одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

10) организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

11) сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения

пожаров и проведения, связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах, необходимые для обеспечения безопасности личного состава.

5.3.До прибытия пожарного подразделения руководитель или лицо, исполняющее его обязанности обязан:

1) продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство, ответственного дежурного по объекту;

2) в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя все средства;

3) при необходимости отключить электроэнергию или выполнить мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара;

4) прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

5) удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

6) осуществить общее руководство по тушению пожара;

7) обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

8) организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

9) организовать встречу подразделений пожарной охраны;

10) организовать оказание первой медицинской помощи.

5.4.По прибытии пожарного подразделения руководитель или лицо, исполняющее его обязанности обязаны:

1) проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара;

2) организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

VI. Порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа

6.1.Все работники организаций допускаются к работе после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проводится дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном руководителем.

6.2.Первичный противопожарный инструктаж - при поступлении на работу (проводит руководитель учреждения – коммерческий директор Чивилева Н.В).
Повторный противопожарный инструктаж проводится работникам не реже 1 раза в год.

6.3. Ответственный за противопожарное состояние помещения обязан:

1) следить за соблюдением работниками ООО «Статус» требований Правил пожарной безопасности (ППБ 01-03) в кабинетах;

2) требовать от работников  ООО «Статус» отключения электроприборов от сети по окончании рабочего дня;

3) следить за сохранностью и исправностью закрепленных первичных средств пожаротушения;

4) один раз в 5 лет проводить перезарядку огнетушителей.

5) информировать руководство о нарушениях мер пожарной безопасности, которые могут привести к возникновению пожара;

6) обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны, при осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, помещения;

7) выполнять предписания, постановления и иные законные требования
должностных лиц пожарной охраны;

8) оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров